## Локальная смета
ВЫПИСКА ИЗ ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА № 09-01-08
|  | на | пусконаладочные работы по КТП-10/0,4 кВ 400 кВА
|  |  | Сметная стоимость работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________57272,98 |  | руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2012 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ФЕРп01-02-002-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 1 шт. | 1 | 155.54 | 155.54 |  |  | 155.54 | 155.54 |  |  | 12 | 12
2 | ФЕРп01-11-025-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин | 1 измерение | 3 | 25.61 | 25.61 |  |  | 76.83 | 76.83 |  |  | 2 | 6
3 | ФЕРп01-11-010-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Измерение сопротивления контура заземления | 1 измерение | 1 | 25.61 | 25.61 |  |  | 25.61 | 25.61 |  |  | 2 | 2
4 | ФЕРп01-03-002-07 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 1000 А | 1 шт. | 1 | 46.98 | 46.98 |  |  | 46.98 | 46.98 |  |  | 5 | 5
5 | ФЕРп01-11-011-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Замер сопротивления металлосвязи | 100 точек | 0.07 | 204.88 | 204.88 |  |  | 14.34 | 14.34 |  |  | 16 | 1.12
6 | ФЕРп01-12-020-01 прим. В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Замер сопротивления изоляции ЗРУ 10кВ | 1 испытание | 6 | 103.16 | 103.16 |  |  | 618.96 | 618.96 |  |  | 9 | 54
7 | ФЕРп01-12-020-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Замер сопротивления изоляции ЗРУ 0,4 кВ | 1 испытание | 7 | 103.16 | 103.16 |  |  | 722.12 | 722.12 |  |  | 9 | 63
8 | ФЕРп01-02-017-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ | 1 шт. | 3 | 18.18 | 18.18 |  |  | 54.54 | 54.54 |  |  | 1.5 | 4.5
9 | ФЕРп01-12-024-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Испытание опорной и тяговой изоляции ВН РУ-10 кВ | 1 испытание | 3 | 43.06 | 43.06 |  |  | 129.18 | 129.18 |  |  | 3.5 | 10.5
10 | ФЕРп01-03-001-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 1 | 14.09 | 14.09 |  |  | 14.09 | 14.09 |  |  | 1.5 | 1.5
11 | ФЕРп01-12-024-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Испытание ОПН 0,4 кВ | 1 шт. | 3 | 36.91 | 36.91 |  |  | 110.73 | 110.73 |  |  | 3 | 9
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 1968.92 | 1968.92 |  |  |  | 168.62
Всего с учетом "Работы в ДУ с оформлением наряда-допуска (МДС81-40.2006, гл.2, табл.2, п.5) ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3" | [8 empty] | 2559.6 | 2559.6 |  |  |  | 219.21
Всего с учетом "Перевод в цены 2012 г. ОЗП=9,25" | [8 empty] | 23676.3 | 23676.3 |  |  |  | 219.21
Накладные расходы 65% ФОТ | [8 empty] | 15389.6
Сметная прибыль 40% ФОТ | [8 empty] | 9470.52
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы | [8 empty] | 48536.42 |  |  |  |  | 219.21
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 1968.92 | 1968.92 |  |  |  | 168.62
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2559.6 | 2559.6 |  |  |  | 219.21
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 23676.3 | 23676.3 |  |  |  | 219.21
Накладные расходы 65% ФОТ | [8 empty] | 15389.6
Сметная прибыль 40% ФОТ | [8 empty] | 9470.52
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 48536.42 |  |  |  |  | 219.21
Итого | [8 empty] | 48536.42 |  |  |  |  | 219.21
НДС 18% | [8 empty] | 8736.56
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 57272.98 |  |  |  |  | 219.21
[7 empty] | Составил: |  |  |  | Е. А. Менделёва