## ПС Полярная яч.10, яч.23
Контрольный замер нагрузок за I квартал 2011г.
ПС 110/10 кВ №96 "Полярная"
Дата | яч. №23 (Ввод 1Т) |  |  | яч. №10 (Ввод 2Т)
| I, A | Коэффициент загрузки, % | Резерв мощности, МВт | I, A | Коэффициент загрузки,% | Резерв мощности, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
01.03.2011г. | 526 | 38.3 | 9.1 | 438 | 31.9 | 10.5