ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

МП «Абаканские электрические сети»

| Сведения об инициаторе |  |
| --- | --- |
| Субъект Российской Федерации | Республика Хакасия |
| Место реализации проекта | г. Абакан |
| Наименование предприятия | Муниципальное предприятие г.Абакана "Абаканские электрические сети" |
| Юридический (почтовый) адрес, телефон, факс, e-mail | 655017,Россия, Р.Хакасия, г.Абакан, ул.Советская 25 тел. 29-90-01, 22-3-18 e-mail: |
| Руководитель предприятия | Директор – Кочетков Александр Александрович |
| Краткое представление заявителя | МП «АЭС» |

| Описание проекта |  |
| --- | --- |
| Идентификатор проекта | Е_3 -2017 |
| Сфера реализации проекта | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
| Наименование проекта | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12. |
| Цель проекта | -повышение эффективности использования энергоресурсов в муниципальном хозяйстве; - увеличение пропускной способности; - улучшение качества передаваемой эл. энергии потребителям; |
| Задачи проекта | - преобразование электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии; -оперативное устранение аварий с наименьшими затратами; - экономия на потерях в трансформаторе (снижение потерь холостого хода и короткого замыкания); -улучшение эксплуатационных характеристик объекта (в том числе улучшение шумовых характеристик). |
| Основные характеристики проекта: - название продукции, мощность; - объем производства продукции; - общая мощность, кВА ; - этапы строительства; | - замена изношенных трансформаторов ТМ на ТМГ-12 - количество –6 шт; - 3,32 - 1 этап определение подрядной организации с 01.01.2017г. в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"путем проведения торговых закупочных процедур - 2 этап осуществление строительно-монтажных работ |
| Основные группы потребителей продукции (рынок сбыта) | Жилые и общественные здания и сооружения |
| Степень износа существующих трансформаторов | ТП-102-100 %; ТП-202- 100 %; РТП-17- 100 % |
| Нормативный срок службы | 25 лет |

| Текущее состояние и готовность к реализации проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Местонахождение объекта | г. Абакан, ТП-102- ул.Чкалова; ТП-202- ул. Пушкина; РТП-17- ул. Кирова |  |  |  |
| Мощность, кВА | 3,32 |  |  |  |
| Степень загрузки, % ТП-102 1Т ТП-102 2Т ТП-202 1Т ТП-202 2Т РТП-17 1Т РТП-17 2Т | 44 33 56 56 51 25 |  |  |  |
| Результаты контрольных замеров: ТП-102 1Т ТП-102 2Т ТП-202 1Т ТП-202 2Т РТП-17 1Т РТП-17 2Т | Ia, А | Ib,А |  | Ic,А |
|  | 415 327 390 385 482 252 | 389 269 320 265 472 249 |  | 415 310 265 365 458 195 |
| Срок реализации проекта | 31.12.2017 г. |  |  |  |
| Обеспеченность ресурсами и объектами инженерной инфраструктуры: - Трудовые ресурсы; - Сырьевые ресурсы; - Транспортная инфраструктура; - Энергетическая инфраструктура. | - подрядные организации; |  |  |  |
| Присоединенная мощность, кВт: ТП-102 ТП-202 РТП-47 | существующая |  | планируемая (в соответствии с договорами технологического присоединения) |  |
|  | 465,43 227,45 461,48 |  | 15 117 882,6 |  |

| Основные показатели экономической эффективности проекта |  |
| --- | --- |
| срок окупаемости, лет | 5,74 |
| оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений, % | 1,5 |
| Планируемая годовая экономия ТЭР |  |
| в натуральном выражении, тыс.кВт.ч | 300 |
| в стоимостном выражении, тыс.руб. | 313,2 |

| Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта Е_3-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование инвестиционного проекта Е_3-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на |  | 01.04.2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Кол-во, шт, кВА | Планируемый объем финансирования, млн.руб. | Фактический объем финансирования, млн.руб. | Выполнение I этапа (план)/ (факт) | Выполнение II этапа (план) |  | Выполнение II этапа (факт) | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало (дата) | окончание (дата) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Энергосбережение в сетях МП АЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12: - ТП-102 - ТП-202 - РТП-17 | 6 2(630) 2(400) 2(630) | 1,8 |  | I кв. 2017 г. | 01.04.2017 | 25.10.2017 |  |  |  |