## Лист1
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о техническом состоянии объекта за I квартал 2017 г.
Муниципальным предприятие г. Абакана "Абаканские электрические сети"
Утверждаю
Главный инженер МП "АЭС"
Э. В. Толстиков
(подпись)
[8 empty] | « |  | » |  |  | 20 | 17 | года
М. П.
№ п/п | Наименование направления/проекта инвестиционной программы | Технические |  |  | Сроки реали- |  | Наличие исходно-разрешительной
|  | характеристики |  |  | зации проекта |  | документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строи-тельства | Год ввода в эксплуа-тацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+; –) |  | Заключение Главгос-экспертизы России (+; –) |  |  | Оформленный в соответствии с законодательст-вом землеотвод (+; –) | Разрешение на строительство (+; –)
Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих)
1 | ТП-203 - ТП-86 |  |  | 0.4 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
2 | ТП-86 - ТП-82 |  |  | 0.2 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
3 | ТП-82 - ТП-203 |  |  | 0.1 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
4 | ТП-70 - ТП-128 |  |  | 0.3 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
5 | РП-6 - ТП-21 |  |  | 0.03 | 2017 | 2017 | + |  | - |  |  | - | -
6 | ТП-21 - ТП-45А |  |  | 0.4 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
7 | ТП-45А - ТП-45 |  |  | 0.1 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
8 | ТП-407 - ТП-320 |  |  | 0.6 | 2017 | 2017 | + |  | - |  |  | - | -
9 | РП-5 - ТП-33 |  |  | 0.5 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
10 | Реконструкция вне плана: ПС-01/11 - опора№1 |  |  |  | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
Реконструкция ВЛ-10кВ
1 | ф. 23/31 - 469 |  |  | 1.2 | 2017 | 2017 | + |  | - |  |  | - | -
2 | ф. 20/24 - 375 |  |  | 0.62 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
3 | ф. 20/18 - 543 |  |  | 0.4 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
4 | ф.22/13 - РП-1/4 |  |  | 0.56 | 2017 | 2017 | + |  | - |  |  | - | -
5 | ф. 6 - 94 |  |  | 0.7 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП)
1 | ТП-43 ф.4, 7 |  |  | 1.1 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
2 | ТП-47 ф.14 |  |  | 0.33 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11
3 | ТП-213 ф.13 |  |  | 0.06 | 2017 | 2017 | + |  | - |  |  | - | -
4 | ТП-54А ф.1, 7 |  |  | 1.9 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
5 | ТП-55 ф.4, 16 |  |  | 0.333 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
6 | ТП-58 ф.2, 4 |  |  | 0.712 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
7 | ТП-60 ф.1, 2, 3 |  |  | 1.68 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
8 | ТП-62 ф.2 |  |  | 0.3 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
9 | ТП-193 ф.4 |  |  | 0.2 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
10 | ТП-71 ф.3 |  |  | 0.13 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
11 | ТП-72 ф.1 |  |  | 0.13 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
12 | ТП-75 ф.1, 2, 3, 4, 5 |  |  | 3.64 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
13 | ТП-77 ф.15 |  |  | 0.75 | 2017 | 2017 | + |  | - |  |  | - | -
14 | ТП-78 ф.2, 24 |  |  | 0.37 | 2017 | 2017 | + |  | - |  |  | - | -
15 | ТП-87 ф.5 |  |  | 0.57 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
16 | ТП-90 ф.3, 5 |  |  | 0.65 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
17 | ТП-96 ф.1 |  |  | 0.52 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
18 | ТП-98 ф.1 |  |  | 1.3 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
19 | ТП-685 ф.1, 2 |  |  | 1.2 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
20 | ТП-615 ф.4, 5, 6 |  |  | 1.67 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
21 | Реконструкция вне плана: ТП-159 ф.19, ТП-23 ф.12 |  |  |  | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
Реконструкция КЛ-0,4 кВ
Замена КЛ-0.4кВ до жилых домов
1 | ТП-45 - ул. П. Коммунаров, 96 |  |  | 0.24 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
2 | ТП-45 - ул. Герцена, 23 |  |  | 0.06 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
3 | ТП-45 - ул. П. Коммунаров, 94 |  |  | 0.03 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
4 | ТП-320 - ул. Аскизская, 204 |  |  | 0.3 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
5 | ТП-320 - ул. Аскизская, 200 |  |  | 0.14 | 2017 | 2017 | + |  | - |  |  | - | -
6 | ТП-320 - ул. Аскизская, 198 |  |  | 0.2 | 2017 | 2017 | + |  | - |  |  | - | -
7 | ТП-320 - ул. Аскизская, 210 |  |  | 0.8 | 2017 | 2017 | + |  | - |  |  | - | -
8 | ТП-320 - ул. Аскизская, 206 |  |  | 0.4 | 2017 | 2017 | + |  | - |  |  | - | -
9 | ТП-407 - ул. Аскизская, 218 |  |  | 0.3 | 2017 | 2017 | + |  | - |  |  | - | -
10 | ТП-407 - ул. Аскизская, 216 |  |  | 0.1 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
11 | ТП-646 - ул. Стофато, 10 |  |  | 0.5 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
12 | ТП-646 - ул. Стофато, 6 |  |  | 0.36 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
13 | ТП-407 - ул. Аскизская, 214 |  |  | 0.2 | 2017 | 2017 | + |  | - |  |  | - | -
14 | ТП-241 - ул. Аскизская, 156 |  |  | 0.52 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
15 | ТП-241 - ул. Аскизская, 152 |  |  | 0.44 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
16 | ТП-241 - ул. Аскизская, 180 |  |  | 0.28 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
17 | ТП-241 - ул. Аскизская, 168 |  |  | 0.253 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
18 | ул. Аскизская, 168 - ул. Аскизская, 180 |  |  | 0.08 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
19 | ТП-241 - ул. Аскизская, 158 |  |  | 0.3 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
20 | ТП-241 - ул. Аскизская, 154 |  |  | 0.6 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
21 | ТП-98 - ул. Аскизская, 166 |  |  | 0.5 | 2017 | 2017 | + |  | - |  |  | - | -
22 | ТП-98 - ул. Аскизская, 172 |  |  | 0.3 | 2017 | 2017 | + |  | - |  |  | - | -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11
23 | ТП-239 - ул. Аскизская, 164 |  |  | 0.4 | 2017 | 2017 | + |  | - |  |  | - | -
24 | ТП-239 - ул. Аскизская, 162 |  |  | 0.34 | 2017 | 2017 | + |  | - |  |  | - | -
25 | ТП-239 - ул. Аскизская, 170 |  |  | 0.2 | 2017 | 2017 | + |  | - |  |  | - | -
26 | ТП-239 - ул. Аскизская, 160 |  |  | 0.24 | 2017 | 2017 | + |  | - |  |  | - | -
27 | ТП-239 - ул. Аскизская, 174 |  |  | 0.24 | 2017 | 2017 | + |  | - |  |  | - | -
28 | ТП-45А - ул. Герцена, 14 |  |  | 0.14 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
29 | ТП-45А - ул. Герцена, 21 |  |  | 0.09 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
30 | ТП-45 - ул. Островского, 19 |  |  | 0.21 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
31 | ТП-45 - ул. Островского, 18 |  |  | 0.195 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
32 | ТП-45А - ул. Минусинская, 53 |  |  | 0.215 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
33 | ТП-328 - МОУ СОШ№7 |  |  | 0.15 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
34 | ТП-328 - Д/С №13 2 кл |  |  | 0.75 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
35 | ТП-328 - ул. Рыбацкая, 21 |  |  | 0.4 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
36 | ТП-328 - ул. Рыбацкая, 23 |  |  | 0.3 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
37 | ТП-328 - ул. Рыбацкая, 23А |  |  | 0.35 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
38 | ул. Рыбацкая, 23 - ул. Рыбацкая, 23А |  |  | 0.1 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
39 | ТП-328 - ул. Рыбацкая, 21А |  |  | 0.75 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
40 | Реконструкция вне плана: КЛ-0,4 кВ Др. Народов 4, 6, 8, 14, ул. Комарова 8, 10, 12, ул. Пирятинская, 1, 3, 3а |  |  |  | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ
1 | Монтаж микропроцесорной защиты (Типа БМРЗ 100) РП-2 |  |  |  | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
2 | Вне плана: Реконструкция РТП-20, ПР-0,4 кВ (ТП-543), ТП-157, ПР-0,4 кВ; ТП-460; КТП-582; ТП-157 |  |  |  | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
Прочее
1 | Приобретение автотранспорта (БКМ-317; экскаватор траншейный цепной ЭТЦ 2086; грузовой фургон Ford Transit) |  |  |  | 2017 | 2017
2 | Приобретение информационно - вычислительной техники |  |  |  | 2017 | 2017
3 | ПИР 2017 - 2018 года |  |  |  | 2017 | 2017
4 | Телемеханика, развитие радио и технологической связи |  |  |  | 2017 | 2017
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Замена устаревших трансформаторов на новые ТМГ |  |  |  | 2017 | 2017
| Начальник ПТО |  |  | А. А. Ханин