## Лист1
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о техническом состоянии объекта за I квартал 2017 г.
Муниципального унитарного предприятия города Абакана "Абаканские электрические сети"
Утверждаю
Директор МУП "АЭС"
А. А. Кочетков
(подпись)
[8 empty] | « |  | » |  |  | 20 | 18 | года
М. П.
№ п/п | Наименование направления/проекта инвестиционной программы | Технические |  |  | Сроки реали- |  | Наличие исходно-разрешительной
|  | характеристики |  |  | зации проекта |  | документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина, км | Год начала строи-тельства | Год ввода в эксплуа-тацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+; –) |  | Заключение Главгос-экспертизы России (+; –) |  |  | Оформленный в соответствии с законодательст-вом землеотвод (+; –) | Разрешение на строительство (+; –)
Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих)
1 | ТП-160 - ТП-115 |  |  | 0.2 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
2 | ТП-115 - ТП-4 |  |  | 0.3 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
3 | ф. 23-341 (переустройство ВЛ в КЛ) |  |  | 0.25 | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
4 | ТП-33 - ТП-216 |  |  | 0.2 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
5 | Реконструкция КЛ-10 кВ (п/ст "Северная" - ТП-497 -ТП-374, п/ст "Северная" - РП-5, п/ст "Северная" - ТП-14) |  |  | 7.2 | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
6 | Строительство кабельной канализации по ул. Вяткина в гр ул. Тельмана - п/с "Северная" |  |  | 0.6 | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
Реконструкция ВЛ-10кВ
1 | ф. РП-2/8 - 407 |  |  | 1.4 | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
2 | ф. 161 - 98 |  |  | 0.39 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
3 | ф. 23 - 341 (строительство ПП) |  |  | 0.26 | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
4 | ф. 23 - 32 |  |  | 0.36 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
5 | ф. 97/15 - РП-2/17 |  |  | 2.56 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
6 | ф. 77 - 279 |  |  | 0.24 | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
7 | ф. РТП-20/19 - 462 |  |  | 1.13 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
8 | ф. 28/7 - 412 |  |  | 0.5 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
9 | ф. РП-7/9 - 54А |  |  | 0.76 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
10 | ф. 737 - 121 А |  |  | 0.44 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
11 | ф. 23/10 - РП-2/11 |  |  | 1 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
12 | ф. 23/15 - 278 |  |  | 1.04 | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП)
1 | ТП-105 ф.4 |  |  | 0.24 | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
2 | ТП-453 ф.3 |  |  | 1.75 | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
3 | ТП-115 ф.9 |  |  | 0.5 | 2018 | 2018 | +
4 | ТП-120А ф.15 |  |  | 0.2 | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
5 | ТП-134 ф.10 |  |  | 0.68 | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
6 | ТП-158 ф.11 |  |  | 0.19 | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
7 | ТП-177 ф.10 |  |  | 0.15 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
8 | ТП-179 ф.5 |  |  | 0.43 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
9 | ТП-206 ф.2, 3, 4, 5 |  |  | 1.47 | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
10 | ТП-517 ф.2, 3 |  |  | 0.6 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
11 | ТП-525 ф.1, 2 |  |  | 0.6 | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
12 | ТП-223 ф.4 |  |  | 0.7 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
13 | ТП-536 ф.2, 3 |  |  | 0.5 | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
14 | ТП-227 ф.1 |  |  | 0.15 | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
15 | ТП-237 ф.1, 2, 3 |  |  | 0.6 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
16 | ТП-607 ф.4 |  |  | 0.17 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
17 | ТП-271 ф.4 |  |  | 0.27 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
18 | ТП-279 ф.8 |  |  | 0.24 | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
19 | ТП-377 ф.15 |  |  | 0.9 | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
20 | ТП-381 ф.2 |  |  | 0.4 | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
21 | ТП-382 ф.2 |  |  | 0.4 | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
22 | ТП-405 ф.8 |  |  | 0.43 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
23 | ТП-432 ф.3 |  |  | 0.24 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
24 | ТП-631 ф.3, 4, 6 |  |  | 1.2 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
25 | ТП-684 ф.2, 6 |  |  | 0.7 | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
26 | РТП-20 ф.12 |  |  | 0.5 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
27 | ТП-611 ф.4 |  |  | 0.2 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
28 | ТП-450 ф.6 |  |  | 0.56 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
Реконструкция КЛ-0,4 кВ
Замена КЛ-0.4кВ до жилых домов
1 | ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 76 |  |  | 0.16 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
2 | ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 72 |  |  | 0.05 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
3 | ТП-160 - ул. Хакасская, 32 |  |  | 0.4 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
4 | ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 68 |  |  | 0.4 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
5 | ТП-115 - ул. Ленина, 29 |  |  | 0.16 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
6 | ТП-216 - ул. М. Жукова, 3 |  |  | 0.24 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
7 | ТП-216 - ул. М. Жукова, 7 |  |  | 0.08 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
8 | ТП-216 - ул. Хакасская, 32 |  |  | 0.2 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
9 | ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 64 |  |  | 0.26 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
10 | ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 66 |  |  | 0.14 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
11 | ТП-33 - ул. Пушкина, 46 |  |  | 0.26 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
12 | ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 62 |  |  | 0.32 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
13 | ТП-384 - ул. Мичурина, 45 |  |  | 0.5 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
14 | ТП-384 - ул. Мичурина, 46 |  |  | 0.3 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
15 | ТП-384 - ул. Луначарского, 26 |  |  | 0.3 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
16 | ТП-384 - ул. Луначарского, 28 |  |  | 0.15 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  | - | -
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ
1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП | 1.89 |  |  | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
2 | Реконструкция ТП замена ЛР на ВН |  |  |  | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
Прочее
1 | Приобретение автотранспорта (КМУ на базе КАМАЗ 65117; автоподъемник АП-18-03 на базе КАМАЗ-43253) |  |  |  | 2018 | 2018
2 | Приобретение информационно - вычислительной техники |  |  |  | 2018 | 2018
3 | ПИР 2018 - 2019 года |  |  |  | 2018 | 2018
4 | Телемеханика, развитие радио и технологической связи |  |  |  | 2018 | 2018
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Замена устаревших трансформаторов на новые ТМГ | 3.32 |  |  | 2018 | 2018
| Начальник ПТО |  |  | А. А. Ханин